招 标 文 件

工程名称：温州滨江广场三期项目建筑幕墙、钢结构检测工程

招标人： 温州木材集团有限公司

日期： 2016 年 8 月 22 日

第一章 招标公告

一、工程名称

温州滨江广场三期项目建筑幕墙、钢结构检测工程。

二、工程地点

《温州市江滨西路A、B线两侧地块控规》中的B-2b地块。

三、工程概况

滨江广场三期项目分裙楼和主楼两个部分，主楼最高层19层，建筑幕墙面积约19596平方米，其中石材幕墙约572平方米，玻璃幕墙约10205平方米，铝板幕墙约8819平方米；钢结构约106吨。

四、招标人

温州木材集团有限公司。

五、招标类型

公开招标。

六、招标内容

（一）建筑幕墙工程检测：1.建筑幕墙的气密性、水密性、风压变形性能、层间变位性能检测等“四性”检测；2.硅酮结构胶相容性检测。

（二）钢结构工程检测：1.焊接质量无损检测；2防腐及防火涂装检测；3.节点、机械连接用紧固标准件高强度螺栓力学性能检测；4.钢网架结构的变形检测。

（三）质监等有关部门要求建筑幕墙、钢结构工程的其他检测项目。

以上各项服务工作包括：方案编制、方案送审（包括相关质量监督部门）、质量检测和试验、编制并提交成果报告等相关的全部工作。另检测成果报告需满足质监等有关部门的验收和备案要求。

七、报价说明

（一）投标报价为一次性包干价，投标单位需充分考虑相关部门要求的检测成果，若投标漏报则视为已包含在投标报价中；

（二）拦标价（最高报价）为65000元，若投标报价高出拦标价则按无效标处理。

八、服务期

服务期从中标单位进场至本招标内容检测服务项目完成为止，具体详见合同。

九、投标人资格条件

（一）持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照；

（二）具有建设行政主管部门颁发的建设幕墙、钢结构专项检测机构资质证书；

（三）须是“温州本地检测机构或进温备案的检测机构”中的企业；

（四）具有建设幕墙、钢结构等类似工程检测经验（以合同为准）；

（五）拟委派项目负责人要求为工程类相关专业的工程师或以上职称；

（六）本次招标不允许联合体投标。

十、中标人选定

总报价最低者中标，如果出现报价相同的情况，根据注册资金和本地化服务的情况排列名次选取。

十一、招标其他要求

（一）投标文件应按招标文件规定的方式填写。投标文件递交的截止日期为2016年8月26日15:00时，投标文件必须在规定时间之前送达温州木材集团有限公司行政大楼415室（温金公路42号），逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理；

（二）投标人不得以他人名义投标、串标、围标，如经发现，2年内不得参与我公司的项目招标；

（三）上述时间及地点如有变动，招标人将及时发出书面通知。

十二、联系方式

联系人：张工

联系电话：0577-55597967

温州木材集团有限公司

2016年8月22日

第二章  投标人须知

一、投标人须知前附表

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 招标人 | 名称：温州木材集团有限公司； 地址：温州市温金公路42号； 联系人：张工； 联系电话：0577-55597967。 |
| 1.3 | 项目名称 | 温州市滨江广场三期项目建筑幕墙、钢结构检测工程。 |
| 1.4 | 建设地点 | 《温州市江滨西路A、B线两侧地块控规》中的B-2b地块。 |
| 1.5 | 工程概况 | 滨江广场三期项目分裙楼和主楼两个部分，主楼最高层19层，建筑幕墙面积约19596平方米，其中石材幕墙约572平方米，玻璃幕墙约10205平方米，铝板幕墙约8819平方米；钢结构约106吨。 |
| 2.1 | 招标范围 | （一）建筑幕墙工程检测：1.建筑幕墙的气密性、水密性、风压变形性能、层间变位性能检测等“四性”检测；2.硅酮结构胶相容性检测。（二）钢结构工程检测：1.焊接质量无损检测；2防腐及防火涂装检测；3.节点、机械连接用紧固标准件高强度螺栓力学性能检测；4.钢网架结构的变形检测。（三）质监等有关部门要求建筑幕墙、钢结构工程的其他检测项目。 |
| 2.2 | 服务期 | 服务期从中标单位进场至本招标内容检测服务项目完成为止，具体详见合同。 |
| 2.3 | 质量要求 | 各项服务工作包括：方案编制、方案送审（包括相关质量监督部门）、质量检测和试验、编制并提交成果报告等相关的全部工作。另检测成果报告需满足质监等有关部门的验收和备案要求。 |
| 3 | 投标人资格条件 | （一）持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照；（二）具有建设行政主管部门颁发的建设幕墙、钢结构专项检测机构资质证书；（三）须是“温州本地检测机构或进温备案的检测机构”中的企业；（四）具有建设幕墙、钢结构等类似工程检测经验（以合同为准）；（五）拟委派项目负责人要求为工程类相关专业的工程师或以上职称；（六）本次招标不允许联合体投标。 |
| 7.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 11.2 | 投标报价 | 报价为一次性包干价，投标单位需充分考虑相关部门要求的检测成果，若投标漏报则视为已包含在投标报价中；拦标价（最高报价）为65000元，若投标报价高出拦标价则按无效标处理。 |
| 11.3 | 投标有效期 | 30日历天（自投标截止之日起）。 |
| 12.2 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本叁份。 |
| 13.1 | 投标文件 递交截止时间 | 2016年8月26日15:00时整。 |
| 13.2 | 投标文件 递交地点 | 温州木材集团有限公司行政楼415室（温金公路42号）。 |
| 15.1 | 开标时间和地点 | 2016年8月26日15:00时整； 温州木材集团有限公司行政楼415室（温金公路42号）。 |
| 15.2 | 开标程序 | （4）密封情况检查，（5）开标顺序，（6）公布投标报价等内容 |
| 16 | 评标 | 按照第三章“评标办法”规定的方法、标准和程序对投标文件进行评审。 |

二、总则

1.项目概况

1.1 根据《中华人民共和国招标法》等有关法律、法规等规定，通过招标方式选定温州滨江广场三期项目建筑幕墙、钢结构检测单位。

1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.3本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.4本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.5本招标项目工程概况：见投标人须知前附表。

2.招标范围、服务期及质量要求

2.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

2.2 本次招标项目的服务期：见投标人须知前附表。

2.3 本次招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

3.投标人资格条件

投标人应具备承担本招标项目的资质条件、能力和信誉，具体见投标人须知前附表。

4.费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

5.保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

6.语音文字

除专用术语外，与招标投标有关的语音均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

7.现场踏勘

7.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

7.2投标人踏勘现场所发生的费用自理。

7.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

7.5 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

三、招标文件

8.招标文件的组成

8.1 招标文件的组成包括：

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 评标方法

第四章 合同条款及格式

第五章 投标文件及附表格式

根据本章第9款和第10款等对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分。

9.招标文件的澄清

9.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

9.2投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式并加盖单位公章向招标人提出，招标人将以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送，并作为招标文件的组成部分，具有同等约束作用。

10.招标文件的修改

10.1 招标文件发出后，在规定时间前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。但招标人应当采取与本招标文件相同的方式发布或告知投标人，必要时招标人应当延长投标截止时间。

10.2 招标文件的澄清、修改、补充等内容以书面明确的内容为准。

10.3 投标人应当尽到注意义务，及时关注招标人可能发布的关于本次招标的补充或者修改的公告文件。

四、投标文件

11.投标文件的组成

11.1 投标文件的组成包括：

（1）投标函                                                      （附件1）

（2）授权委托书                                                    （附件2）

（3）投标报价表                                                  （附件3）

（4）投标人资格条件:具体内容见投标人须知前附表                   （附件4）

（5）承诺书                                                      （附件5）

（6）投标人须知前附表规定的其他材料                               （附件6）

11.2 投标报价

投标人应按投标须知前附表的要求填写“投标报价表”。

11.3 投标有效期

在投标人须知前规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。若出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。

12.投标文件的签署及密封

12.1 所有投标文件均须投标单位盖章，并由法定代表人或法定代表人授权代理人签署。

12.2 投标文件正本、副本份数见投标人须知前附表。所有投标文件均须用档案袋密封，按上述所列顺序装订成本，正本和副本分别密封，并在封面上注明“正本”或“副本”。当副本和正本不一致时，以正本为准。

12.3 所有投标文件均须按招标文件要求的格式填写，并依据招标文件所列顺序装订成册并装档案袋密封。

12.4 所有投标文件封口处贴上封条，注明招标项目名称，并在封条处及相应地方加盖投标单位公章。

12.5 技术标和商务标必须分开，不得在同一档案袋密封。

13、投标文件的递交

13.1 投标人应按照投标人须知前附表要求的截止时间前递交投标文件。

13.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

13.3 招标人收到投标文件后，接收人和递交人均需在收标记录上签字确认。

13.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

14.投标文件的修改与撤回

14.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

14.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面 通知应按要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

14.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件按规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

15.开标

15.1 开标时间和地点

招标人根据投标须知前附表规定的开标时间和地点公开开标。

15.2 开标程序

（1）宣布开标记录；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标的有关人员姓名；

（4）按照投标文件的规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标文件的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案；

（7）参加开标的有关人员在开标记录表上签字确认；

（8）开标结束。

16.评标

16.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

16.2 按照第三章“评标办法”规定的方法、标准和程序对投标文件进行评审,没有规定的方法、标准和程序不作为评标依据。

17.合同授予

17.1 中标结果

招标人按照第三章“评标办法”的规定确定中标人。

17.2 中标通知书

招标人将中标结果情况在网上予以公示3个工作日无异议后，以书面形式发出《中标通知书》。

17.3 签订合同

招标人和中标人应当自《中标通知书》发出之日起，根据招标文件和中标人的投标文件签订书面合同。

18.重新招标和议价

18.1 重新招标

投标截止时间止投标人少于3个的，招标人将重新招标：

18.2 议价

重新招标后，投标人仍少于3个，招标人可经上级单位批准后进行招标项目的议价。

19.纪律和监督

19.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权利。

19.2 对投标人的纪律要求

投标人不得以他人名义投标、串标、围标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标；各投标人之间应互相尊重，整个投标过程中不得互相排挤以影响公平竞争；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作；投标人不得无故对投标内容及价格进行悔标或中标后拒绝按中标结果签订合同。

20.投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、法规、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起3日内向温州木材集团有限公司监察室投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

21.解释权

本次招投标文件的解释权属招标人。

第三章  评标方法

本次评标方法采用最低价中标法.招标人根据投标人的投标报价,由低到高顺序排序，确认报价最低者中标。如果出现报价相同的情况，根据投标人的注册资金和本地化服务的情况，以最高的注册资金或者温州本地企业的优先，直接确定中标人。

第四章  合同的条款及格式

委 托 方（简称甲方）：

受委托方（简称乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循自愿、平等、公平、诚信的原则，甲、乙双方就温州滨江广场项目一期建筑幕墙、钢结构工程检测事宜协商一致，特签定本合同，共同遵守。

一、工程概况

滨江广场三期项目分裙楼和主楼两个部分，主楼最高层19层，建筑幕墙面积约19596平方米，其中石材幕墙约572平方米，玻璃幕墙约10205平方米，铝板幕墙约8819平方米；钢结构约106吨。

二、检测内容

（一）建筑幕墙工程检测：1.建筑幕墙的气密性、水密性、风压变形性能、层间变位性能检测等“四性”检测；2.硅酮结构胶相容性检测。

（二）钢结构工程检测：1.焊接质量无损检测；2防腐及防火涂装检测；3.节点、机械连接用紧固标准件高强度螺栓力学性能检测；4.钢网架结构的变形检测。

（三）质监等有关部门要求建筑幕墙、钢结构工程的其他检测项目。

以上各项服务工作包括：方案编制、方案送审（包括相关质量监督部门）、质量检测和试验、编制并提交成果报告等相关的全部工作。另检测成果报告需满足质监等有关部门的验收和备案要求。

三、检测依据

| 序号 | 标准名称 | 标准代号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《玻璃幕墙工程质量检验标准》 | JGJ/T139 |
| 2 | 《玻璃幕墙光学性能》 | GB/T18091-2000 |
| 3 | 《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》 | GB/T15227-2007 |
| 4 | 《建筑幕墙抗震性能振动台试验方法》 | GB/T18575-2001 |
| 5 | 《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》 | GB/T18250-2000 |
| 6 | 《建筑幕墙施工质量验收规范》 | GB/T21086-2007 |
| 7 | 《钢结构工程质量验收规范》 | GB/T50205-2001 |
| 8 | 《钢结构超声波探伤及质量分级法》 | JGT203-2007 |
| 9 | 《建筑钢结构焊接技术规程》 | JGJ 81-2002 |
| 10 | 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》 | GB11345-1989 |
| 11 | 《紧固件螺栓、螺柱》 | GB/T3098.1 |
| 12 | 《钢结构高强度大六角螺栓大六角热圆技术条件》 | GB/T1231 |
| 13 | 《钢网架螺栓节点》 | JG10 |
| 14 | 其他建筑幕墙、钢结构专项检测规范 |  |

四、检测工程费

根据中标结果的检测项目报价结算，确定检测工程费总价为：      ，大写：人民币        。本次检测工程费遵守一次性包干原则，不因面积的增减而变化。

五、双方义务

（一）甲方义务

1.向乙方提供与检测相关的技术资料；

2.根据乙方要求做好工地现场的准备工作；

3.协调监理单位、施工单位共同做好现场检测的见证工作；

4.根据合同约定按时支付检测费用，以保证工程的顺利进行。

（二）乙方义务

1.根据甲方需要提供建筑幕墙、钢结构工程专项检测资质证明文件；

2.自本同签订之日起5日内，派工程技术人员进场开始建筑幕墙、钢结构工程的检测工作，并在规定的服务期内完成建筑幕墙、钢结构工程的现场检测工作，出具建筑幕墙、钢结构工程检测合格报告。

3.保证检测数据真实可靠，若一次检测不合格，乙方有义务指导并督促

施工单位整改直至检测合格且不再产生合同外其他任何费用。

4.遵守甲方工地文明施工有关规定，做好工程检测的安全操作。

六、检测服务期

在甲方下达检测任务后，乙方必须在60日历天内完成检测内容要求的所有服务项目。

七、检测工程费支付日期和方式

自合同签订生效并完成检测任务的成果资料备案和验收后，甲方向乙方一次性支付检测工程费总价款，人民币    元。此合同价包含相关税费。

八、违约责任

（一）合同签订后，由于甲方单方面终止合同的，甲方应按本合同检测工程费总价款的20%赔偿乙方由此造成的损失。

（二）合同签订后，由于乙方单方面终止合同的，乙方应向甲方返还已预付的工程款，另赔偿本合同检测工程费总价款的20%。

（三）如乙方原因，检测报告未达到合同约定的条件，甲方可要求乙方在规定内时间返工，直至达到合同约定的条件，并由乙方承担全部返工费用。

（四）甲、乙双方对该项目的检测成果及其他资料应严格保密，不得向第三方提供或用于本合同外的项目，否则另一方有权要求泄密方赔偿由此造成的一切损失。

九、其它说明

1.如发生不可抗力的情况，造成工期延长或其它变更或致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

2.根据不同的项目要求，乙方需按合适的规格向甲方提供足够数量的成果资料。其最终成果须满足质监等有关部门的验收和备案要求。且必须符合国家或行业的检测规范、技术标准等。

3.本合同依法签订后，即具有法律效力，双方必须全面履行，不得单方

擅自变更或解除，因故需要变更或解除合同，应经双方协商，依法另订协议。

十、附则

（一）本合同未尽事宜，三方友好协商解决，若协商不成，提请温州仲裁委员会裁决。

（二）本合同由双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。全部成果备案、验收完毕和检测工程费结算完成后，本合同终止。

（三）本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份。

委托方单位名称（盖章）：                受委托方单位名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签章）：        法定代表人或委托代理人（签章）：

地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

签订时间：   年  月   日               签订时间：   年  月   日

附件1

投标函（格式）

温州木材集团有限公司：

我方已全面阅读和研究了 温州滨江广场三期项目建筑幕墙、钢结构检测单位招标 的招标文件和补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本工程投标的要约内容，以本投标书向贵方发包的 温州滨江广场三期项目建筑幕墙、钢结构检测单位招标 进行投标。项目负责人是        ，投标工期为 60 日历天。

我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及比选文件的规定参加投标。如由我方中标，在接到贵方发出的中标通知书起5天内，按中标通知书、招标文件和本投标文件的约定与贵方签定合同，我方承诺履行合同规定的一切责任和义务。

本投标书自递交贵方之日起30天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。

投标单位（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

联系人及方式：

2016年  月  日

附件2

授权委托书（格式）

本人    （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改温州滨江广场三期项目建筑幕墙、钢结构检测单位招标的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

投标人：                                   （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                （签字或盖章）

身份证号码：

2016年  月  日

注：1.代理人无转委托权；2.本授权委托书开标时携带一份，另装入标函袋内。

附件3

投标报价表（格式）

温州木材集团有限公司：

我公司自愿参加滨江广场三期项目建筑幕墙、钢结构工程检测的投标。经我公司研究决定，本次委托的服务费总价为                      元，大写为                         元, 采用一次性包干（面积增减检测服务费总价不变的）原则。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表(签字)：

2016年    月    日

附件4

投标人资格条件

1.投标人营业执照副本（复印件加盖公章）；

2.建筑幕墙、钢结构专项资质证书（复印件加盖公章）；

3.进温备案证明材料；

4.投标人的建筑幕墙、钢结构等类似工程情况，以合同为准；

5.其他需要提交的证明资料。

附件5

承诺书

温州木材集团有限公司：

为了积极配合贵方进行的温州滨江广场三期项目建筑幕墙、钢结构检测单位招标工作，确保招标工作的公平、公正、公开，特向贵方承诺如下事项：

1.觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2.动了解招标人的投标纪律，积极配合招标人执行廉政建设的有关规定。

3.使用不正当手段妨碍、排挤其他投标人或串通投标。

4.照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5.方接受贵方招标文件的全部内容。

6.我方中标，我方将毫无异议地接受贵方授予的承办协议并严格依照贵方招标公告和招标文件中的相关规定与贵方鉴定承办的协议。

7.方保证所递交的投标文件所反映的内容真实可靠，否则将承担由此引起的一切后果和相应的法律责任。

投标人名称(盖章) ：

法定代表或授权代表（签字）：

2016年    月    日

附件6

投标人须知前附表规定的其他材料