温州滨江广场项目二期工程

水土保持设施竣工验收自检报告编制

招标文件

招标人：温州木材集团有限公司

日 期：    2017年7月

第一章 招标公告

一、工程名称

温州滨江广场二期项目水土保持设施竣工验收自检报告编制工程。

二、工程地点

《温州市江滨西路A、B线两侧地块控规》中的A-6地块。

三、工程概况

滨江广场二期项目总建筑工程面积约13.6万平方米，其中地上建筑面积约8.9万平方米，地下建筑面积约4.7万平方米。

四、招标人

温州木材集团有限公司。

五、招标类型

公开招标。

六、招标内容

根据国家、省、市有关法律、法规、规章和相应技术规范、规定，编制滨江二期项目水土保持设施竣工验收自检报告，内容包括：

（一）工程建设区水土流失现状调查和实地查勘；

（二）水土保持防治责任范围确定；

（三）水土保持工程施工总结；

（四）水土保持投资落实情况总结；

（五）工程初期运行及成效评价；

（六）编制水土保持设施竣工验收报告，至审查通过。

七、报价说明

（一）投标报价为一次性包干价，投标单位需充分考虑水土保持设施工程竣工验收备案要求，若投标漏报则视为已包含在投标报价中；

（二）拦标价（最高报价）为25000元，若投标报价高出拦标价则按无效标处理。

八、服务期

服务期从中标单位进场至本招标内容项目完成为止，具体详见合同。

九、投标人资格条件

（一）持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照；

（二）具有出具水土保持设施竣工验收报告编制的资质；

（三）具有水土保持设施竣工验收报告编制经验（以合同为准）；

（四）本次招标不允许联合体投标。

十、中标人选定

以报价最低者为中标单位，如果出现报价相同的情况，根据注册资金或本地化服务情况排列名次选取，具体详见招标文件。

十一、招标其他要求

（一）投标文件应按招标文件规定的方式填写。投标文件递交的截止日期为2017年7月26日15：00时，投标文件必须在规定时间之前送达温州木材集团有限公司行政大楼417室（温金公路42号），逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理；

（二）投标人不得以他人名义投标、串标、围标，如经发现，2年内不得参与我公司的项目招标；

（三）上述时间及地点如有变动，招标人将及时发出书面通知。

十二、联系方式

联系人：郑工

联系电话：0577-88782415

温州木材集团有限公司

2017年7月20日

第二章  投标人须知

一、投标人须知前附表

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 招标人 | 名称：温州木材集团有限公司； 地址：温州市温金公路42号； 联系人：郑工； 联系电话：0577-88782415。 |
| 1.3 | 项目名称 | 温州滨江广场二期项目水土保持设施竣工验收自检报告编制工程。 |
| 1.4 | 建设地点 | 《温州市江滨西路A、B线两侧地块控规》中的A-6地块。 |
| 1.5 | 工程概况 | 滨江广场二期项目总建筑工程面积约13.6万平方米，其中地上建筑面积约8.9万平方米，地下建筑面积约4.7万平方米。 |
| 2.1 | 招标范围 | 根据国家、省、市有关法律、法规、规章和相应技术规范、规定，编制滨江二期项目水土保持设施竣工验收自检报告，内容包括： （一）工程建设区水土流失现状调查和实地查勘； （二）水土保持防治责任范围确定； （三）水土保持工程施工总结； （四）水土保持投资落实情况总结； （五）工程初期运行及成效评价； （六）编制水土保持设施竣工验收报告，至审查通过。 |
| 2.2 | 服务期 | 服务期从中标单位进场至本招标内容项目完成为止，具体详见合同。 |
| 2.3 | 质量要求 | 水土保持设施竣工验收自检报告需满足有关部门的水土设施工程竣工验收和备案要求。 |
| 3 | 投标人资格条件 | （一）持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照； （二）具有出具水土保持设施竣工验收报告编制的资质； （三）具有水土保持设施竣工验收报告编制经验（以合同为准）； （四）本次招标不允许联合体投标。 |
| 7.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 11.2 | 投标报价 | （一）投标报价为一次性包干价，投标单位需充分考虑水土保持设施工程竣工验收备案要求，若投标漏报则视为已包含在投标报价中； （二）拦标价（最高报价）为25000元，若投标报价高出拦标价则按无效标处理。 |
| 11.3 | 投标有效期 | 30日历天（自投标截止之日起）。 |
| 12.2 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本叁份。 |
| 13.1 | 投标文件 递交截止时间 | 2017年7月26日15:00时整。 |
| 13.2 | 投标文件 递交地点 | 温州木材集团有限公司行政楼417室（温金公路42号）。 |
| 15.1 | 开标时间和地点 | 2017年7月26日15:00时整； 温州木材集团有限公司行政楼三楼会议室（温金公路42号）。 |
| 15.2 | 开标程序 | （1）密封情况检查，（2）开标顺序，（3）公布投标报价等内容 |
| 16 | 评标 | 按照第三章“评标办法”规定的方法、标准和程序对投标文件进行评审。 |

二、总则

1.项目概况

1.1 根据《中华人民共和国招标法》等有关法律、法规等规定，通过招标方式选定温州滨江广场二期项目水土保持设施竣工验收自检报告编制单位。

1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.3本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.4本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.5本招标项目工程概况：见投标人须知前附表。

2.招标范围、服务期及质量要求

2.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

2.2 本次招标项目的服务期：见投标人须知前附表。

2.3 本次招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

3.投标人资格条件

投标人应具备承担本招标项目的资质条件、能力和信誉，具体见投标人须知前附表。

4.费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

5.保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

6.语音文字

除专用术语外，与招标投标有关的语音均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

7.现场踏勘

7.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

7.2投标人踏勘现场所发生的费用自理。

7.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

7.5 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

三、招标文件

8.招标文件的组成

8.1 招标文件的组成包括：

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 评标方法

第四章 合同条款及格式

第五章 投标文件及附表格式

根据本章第9款和第10款等对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分。

9.招标文件的澄清

9.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

9.2投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式并加盖单位公章向招标人提出，招标人将以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送，并作为招标文件的组成部分，具有同等约束作用。

10.招标文件的修改

10.1 招标文件发出后，在规定时间前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。但招标人应当采取与本招标文件相同的方式发布或告知投标人，必要时招标人应当延长投标截止时间。

10.2 招标文件的澄清、修改、补充等内容以书面明确的内容为准。

10.3 投标人应当尽到注意义务，及时关注招标人可能发布的关于本次招标的补充或者修改的公告文件。

四、投标文件

11.投标文件的组成

11.1 投标文件的组成包括：

（1）投标函                                                      （附件1）

（2）授权委托书                                                    （附件2）

（3）投标报价表                                                  （附件3）

（4）投标人资格条件:具体内容见投标人须知前附表                   （附件4）

（5）承诺书                                                      （附件5）

（6）投标人须知前附表规定的其他材料                               （附件6）

11.2 投标报价

投标人应按投标须知前附表的要求填写“投标报价表”。

11.3 投标有效期

在投标人须知前规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。若出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。

12.投标文件的签署及密封

12.1 所有投标文件均须投标单位盖章，并由法定代表人或法定代表人授权代理人签署。

12.2 投标文件正本、副本份数见投标人须知前附表。所有投标文件均须用档案袋密封，按上述所列顺序装订成本，正本和副本分别密封，并在封面上注明“正本”或“副本”。当副本和正本不一致时，以正本为准。

12.3 所有投标文件均须按招标文件要求的格式填写，并依据招标文件所列顺序装订成册并装档案袋密封。

12.4 所有投标文件封口处贴上封条，注明招标项目名称，并在封条处及相应地方加盖投标单位公章。

12.5 技术标和商务标必须分开，不得在同一档案袋密封。

13、投标文件的递交

13.1 投标人应按照投标人须知前附表要求的截止时间前递交投标文件。

13.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

13.3 招标人收到投标文件后，接收人和递交人均需在收标记录上签字确认。

13.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

14.投标文件的修改与撤回

14.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

14.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面 通知应按要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

14.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件按规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

15.开标

15.1 开标时间和地点

招标人根据投标须知前附表规定的开标时间和地点公开开标。

15.2 开标程序

（1）宣布开标记录；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标的有关人员姓名；

（4）按照投标文件的规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标文件的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案；

（7）参加开标的有关人员在开标记录表上签字确认；

（8）开标结束。

16.评标

16.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

16.2 按照第三章“评标办法”规定的方法、标准和程序对投标文件进行评审,没有规定的方法、标准和程序不作为评标依据。

17.合同授予

17.1 中标结果

招标人按照第三章“评标办法”的规定确定中标人。

17.2 中标通知书

招标人将中标结果情况在网上予以公示3个工作日无异议后，以书面形式发出《中标通知书》。

17.3 签订合同

招标人和中标人应当自《中标通知书》发出之日起，根据招标文件和中标人的投标文件签订书面合同。

18.重新招标和议价

18.1 重新招标

投标截止时间止投标人少于3个的，招标人将重新招标：

18.2 议价

重新招标后，投标人仍少于3个，招标人可经上级单位批准后进行招标项目的议价。

19.纪律和监督

19.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权利。

19.2 对投标人的纪律要求

投标人不得以他人名义投标、串标、围标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标；各投标人之间应互相尊重，整个投标过程中不得互相排挤以影响公平竞争；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作；投标人不得无故对投标内容及价格进行悔标或中标后拒绝按中标结果签订合同。

20.投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、法规、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起3日内向温州木材集团有限公司监察室（投诉电话：0577-88780037）投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

21.解释权

本次招投标文件的解释权属招标人。

第三章  评标方法

本次评标方法采用最低价中标法.招标人根据投标人的投标报价,由低到高顺序排序，确认报价最低者中标。若报价最低者出现报价相同的情况，则根据投标人的注册资金和本地化服务的情况，以最高的注册资金或者温州本地企业为优先，确定中标人；若投标人的注册资金和本地化服务情况都一致，则采取抽签方式，在报价最低者的范围内进行随机抽取，确定中标人。

第四章  合同条款及格式

水 保 方 案 合 同 书

| 工程名称： | 项目水土保持设施竣工验收自检报告 |
| --- | --- |
| 工程地址： |  |
| 合同编号： |  |
| 甲 方： |  |
| 乙 方： |  |

签订地点：

签订日期：  201  年   月   日

水 保 方 案 合 同 书

合同编号：

甲方：

乙方：

因工程建设的需要，甲方委托乙方                   承担       项目 水土保持验收报告的编制工作，经双方协商，签订以下合同，以使双方信守执行。

- 一、项目名称及设计深度

项目水土保持验收报告编制，设计深度： 验收阶段 。

- 二、方案编制内容

- 工程建设区水土流失现状调查和实地查勘；

- 水土保持防治责任范围确定；

- 水土保持工程施工总结；

- 水土保持投资落实情况总结；

- 工程初期运行及成效评价；

- 编制水土保持设施竣工验收报告，至审查通过。

- 费用及付款

1、本项目水保方案编制费（包干价）为人民币       ，大写       。

2、支付方式：水保方案报告书经主管部门审查通过并收到乙

方出具税务发票后十天内一次性支付全款。

- 四、甲方责任

1、提供水土保持方案报告书及水保批复；

2、提供主体工程设计报告书，相应图纸与有关资料；

3、协助乙方进行现场查勘。

- 五、乙方责任

1、按 《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》和“开发建设项目水土保持设施验收技术规程”（GB/T22490-2008）规定的要求，负责编制本验收报告，并对其完整性、正确性及时负责。

2、甲方提供委托书后10天提交该项目水土保持设施竣工验收报告送审稿12份，审查通过后10天内提交报告报批稿各8份。

- 六、本合同未尽事宜或争议，经双方协商解决。

- 七、本合同经双方代表签字盖章后即生效，双方已尽合同规定的责任后，自行失效。

- 八、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

甲  方：　　　　　　　　　　    乙  方：

法定代表人：                    法定代表人：

电    话：                      电    话：

开户银行：                      开户银行：

银行账号：                      银行账号：

年   月   日

第五章 投标文件及附表格式

附件1：投标函（格式）

附件2：授权委托书（格式）

附件3：投标报价表（格式）

附件4：投标人资格条件资料

附件5：承诺书（格式）

附件1

投标函（格式）

温州木材集团有限公司：

我方已全面阅读和研究了 温州滨江广场二期项目水土保持设施竣工验收自检报告编制 的招标文件和补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本工程投标的要约内容，以本投标书向贵方发包的 温州滨江广场二期项目水土保持设施竣工验收自检报告编制单位 进行投标。项目负责人是        ，投标工期为10个工作日。

我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及比选文件的规定参加投标。如由我方中标，在接到贵方发出的中标通知书起5天内，按中标通知书、招标文件和本投标文件的约定与贵方签定合同，我方承诺履行合同规定的一切责任和义务。

本投标书自递交贵方之日起30天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。

投标单位（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

联系人及方式：

年  月  日

附件2

授权委托书（格式）

本人    （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改温州滨江广场二期项目水土保持设施竣工验收自检报告编制单位招标的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                         。

代理人无转委托权。

投标人：                               （盖章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：

代理人身份证复印件粘贴处

年       月       日

备注：本授权委托书开标时携带，不装入标函袋内。

附件3

投标报价表（格式）

温州木材集团有限公司：

我公司自愿参加温州滨江广场二期项目水土保持设施竣工验收自检报告编制的投标。经我公司研究决定，本次委托的服务费总价为                      元，大写为                         元, 采用一次性包干原则。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表(签字)：

年    月    日

附件4

投标人资格条件

1、企业法人营业执照副本（复印件加盖公章）；

2、企业法定代表人和授权代表身份证（复印件加盖公章）；

3、工程水土保持验收报告编制业绩合同（复印件加盖公章）。

附件5

承诺书（格式）

温州木材集团有限公司：

我公司在参加   温州滨江广场二期项目水土保持设施竣工验收自检报告编制 项目投标时郑重作出如下承诺：

1、我公司对本工程的资格审查文件均为真实有效的，保证据实提供企业各种表格、各类证书、证明等所有材料及复印件（复印件和原件完全一致）。

2、我公司若有串通投标、哄抬标价行为的，愿意承担一切后果，并被取消投标资格或中标资格，并被记录信用档案，接受相关行政主管部门的处罚。

3、我公司如若因自身原因放弃投标的，愿意承担一切后果，并被记录信用档案，接受相关行政主管部门的处罚。

4、我公司对上述1-3项内容作出慎重承诺，在招投标过程中如有隐瞒事实、弄虚作假等行为的，愿承担一切后果，并被取消投标资格或中标资格，记入信用档案，接受相关行政主管部门的处罚。

投标人（盖章）：

年      月      日