苍南格林风力发电有限公司

询价采购文件

采购编号：CNGLFD-2019001

采购项目：苍南霞关风电场18台HW50/780机组

叶片检查服务

采购方式：询价采购

| 采购人 | ： | 苍南格林风力发电有限公司 |
| --- | --- | --- |

二〇一九年

目    录

第一部分    供应商须知	3

一、  说明	3

二、 询价采购文件	3

三、 报价文件的编制	4

四、 报价文件的递交	6

五、 开标和评审	6

六、 授予合同	8

第二部分   合同条款	9

第三部分   附件	12

第四部分   技术规范	18

第五部分   评审原则及方法	22

注：询价采购文件中加“▲”并加下划线的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒供应商注意，并认真查看询价采购文件中的每一个条款及要求，因误读询价采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

第一部分    供应商须知

- 一、  说明

- 本次采购是按照《温州市国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律法规规定组织和实施的。

- ▲合格供应商

2.1  符合《温州市国有企业采购管理办法（试行）》第十一条对供应商的基本资格条件。

2.2供应商需具有风机叶片维修或制造质量认证管理体系认证资质。

2.3供应商注册资本至少1000万元，有至少5个风场的叶片检查及维修施工经验，有3年以上行业从业经历。

2.4供应商具备提供叶片检查专用设备及仪器，要求使用高倍望远镜配合高清数码相机和采用小型空中作业平台（吊篮）进行检查。

2.5本次询价采购不接受联合体投标。

- 供应商代表

指全权代表供应商参加报价响应活动并签署报价文件的人。如果供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

- 报价费用

4.1  供应商应承担所有与准备和参加报价有关费用，不论报价的结果如何，采购人无义务和责任承担这些费用。

- 二、 询价采购文件

- 询价采购文件由询价采购文件目录所列内容及相关资料组成。

- 询价采购文件的澄清

供应商对询价采购文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，供应商可以以书面形式（包括信函、传真、下同）向采购人提出质疑，但质疑不得迟于报价文件递交截止时间三日前使采购人收到，采购人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给供应商或召开答疑会。如果标书答疑期内未收到有关疑问，视为供应商完全同意询价采购文件所有条款，且对于询价采购文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购人解释为准。

- 询价采购文件的修改

3.1  在报价文件递交截止期前，采购人无论是出于何种原因，均可对询价采购文件用补充文件的方式进行修改，并在温州市工业集团有限公司采购信息平台上发布更正公告。该澄清和修改的内容为询价采购文件的组成部分。采购人可以视采购具体情况在询价采购文件要求提交截止时一天前，作出延长报价文件递交截止时间和开标时间的决定，并将变更时间书面通知所有询价采购文件收受人，并在温州市工业集团有限公司采购信息平台上发布变更公告。

3.2 供应商收到澄清和修改的补充文件，应立即以书面形式回复确认已收到补充文件。

- 三、 报价响应文件的编制

- 供应商应认真阅读询价采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。供应商没有按照询价采购文件要求提交全部资料，或者没有对询价采购文件各个方面做出实质性响应，导致报价文件被拒绝的风险由供应商自行承担。

- 供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次询价的。如发现供应商提供了虚假文件资料，其报价文件将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

- 报价文件的构成：

  - 报价文件由下列部分构成：

- 投标函                                      （附件一）

- 资格证明文件：                               (附件二)

- 法定代表人授权书

- 供应商的资格声明

- 供应商有效的营业执照

- 技术规格、商务条款偏离表                          （附件三）

- 售后服务承诺、质量保证期

- 资信证明文件，主要包括以下内容：

- 供应商经济实力、公司整体实力情况介绍

- 供应商其他相关资质、资信证明、其他相关证书

- 供应商2016年1月1日至今在国内类似项目业绩

- 供应商需要说明的其他文件和说明

  - 报价文件格式

- 供应商应根据询价采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册，不允许以活页夹形式装订报价文件。

- 报价文件应有目录以及页码，以便评委检索。

- 报价

  - 供应商的报价为含税总价，是指供应商正确地完全履行合同义务后采购人应支付给供应商的所有价款。报价包括18台HW50/780机组全部叶片检查的人工费、材料费、机械费、措施费、质保期内售后服务费、所有技术人员的工勤费用（包括工资、福利、津贴、交通、食宿、通讯等费用）、税金等全部费用，实行固定费用总包干，供应商应根据上述因素自行考虑含入投标报价。

  - 供应商必须按第三部分附件的投标函的内容填写报价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署并盖章。

  - 所有报价均以人民币报价。

  - 采购人不接受任何选择报价，对每一项服务只允许一个报价。

  - 采购人要求分类报价是为了方便评审，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

  - 中标供应商报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性报价而予以拒绝。

- 报价文件的签署和规定

5.1供应商应提供一式四份的报价文件，分别装订成册。其中正本一份、副本三份，每套报价文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

5.2报价文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签署，副本可用正本的复印。

5.3报价文件如有修改和增删必须由报价文件签字人在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

5.4报价文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其报价响应被拒绝。

- 报价文件的密封及标记

6.1供应商必须将报价文件密封，且在各自的密封袋上标明“报价文件”字样。封口处贴上封条，启封处加盖供应商公章。封皮上写明报价项目名称、采购编号，并注明“开标时启封”字样。

6.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人对报价文件的误投和提前启封不负责任。

- 四、 报价文件的递交

- 报价文件的递交

  - ▲报价文件必须在规定的报价文件递交截止时间前送达到指定的收标地点；

- 报价文件的修改和撤回

  - 在报价文件递交截止时间前，供应商可以用书面形式提出修改或撤回其报价文件并送达到采购人，但不得影响开标活动的正常进行。

  - “报价文件修改”或“报价文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明报价文件项目名称、编号、供应商单位名称，并注明“报价文件修改”或“报价文件撤回通知”字样。

  - 从报价文件递交截止日期起至开标时间有效期满这段时间内，供应商不得撤回其报价。

- ▲发生下列情况之一的报价文件将拒收：

  - 在报价文件递交截止时间以后送达的报价文件；

  - 未领取询价采购文件；

  - 未密封或未装订的报价文件及由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的报价文件；

  - 以电讯形式递交的报价文件。

- 五、 开标和评审

- 评审小组

采购人依法组建评审小组，评审小组由本次项目采购小组人员组成，评审小组的成员在评审过程中必须严格遵守《温州市国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律、法规的规定。

- 评审过程的保密性

开标后直至向成交供应商授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向供应商及与评审无关人员透露。如果供应商在评审过程中试图向采购人和评审小组施加影响，其报价将被拒绝。

- 开标、评审

  - 采购评审小组按询价采购文件规定的时间、地点开启报价文件。开标前首先检查标书的密封情况，确认无误后由评审小组人员当场拆封。

  - 报价文件的初审（初审分为资格性审查和符合性检查）

(1)   资格性审查。依据法律、法规和询价采购文件的规定，评审小组对各报价文件中的法定代表人授权书（原件）、供应商有效身份证件（原件）等资格证明进行审查。以确定是否具备报价资格。审查不合格的报价文件将不予接受。

(2）  符合性检查。依据询价采购文件的规定，从报价文件的有效性、完整性和对询价采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价采购文件的实质性要求作出响应。

▲通过资格性审查与符合性审查的报价文件由评审进行综合评审，审查确认未通过的报价文件不予评审。

  - 开标

（1）本次采购由评审小组根据投标单位参与的情况，参与并有效投标单位≧3家，依据投标单位的报价函价格按最低价中标原则，确定中标候选单位；若有效投标单位不足三家，由采购评审小组出具意见，经公司主要负责人同意后，按原采购方式继续进行。

（2）本次招标内设拦标价，拦标价为人民币8.64万，报价超出拦标价做无效标处理。

  - ▲在对供应商的报价文件进行综合评审时，报价文件有下列情况之一的，经评审小组认定后按无效标处理：

- 报价文件未加盖单位公章、无法定代表人签字或其授权代表签字的；

- 明显不符合询价采购文件中主要采购内容、采购要求的；

- 报价文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

- 报价文件附有采购人不能接受的条件；

- 授权代表没有法定代表人合法、有效委托的；

- 评审小组认定不符合法律、法规和询价采购文件中规定的其他实质性要求的；

  - 评审小组对供应商的商务报价进行核查，核查时发现报价内容不清楚可要求供应商书面澄清，计算上的错误，可按下面方法修正：

- 报价文件的大写金额与小写金额不一致时以大写金额为准。总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价。

- 如果供应商不接受对其价格错误进行修正，其报价将被拒绝。

  - 在详细评审之前，评审小组要审查报价文件是否实质上响应了询价采购文件的要求。实质上响应的报价文件应该是与询价采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符，没有重大偏离。评审小组决定报价文件的响应性只根据报价文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 实质上没有响应询价采购文件要求的报价将被拒绝，供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其报价响应成为实质上响应的报价响应。

  - 评审过程中遇到特殊情况，由评审小组遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

- 报价文件的澄清

  - 在评审期间，评审小组可以书面方式要求供应商对报价文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由授权代表签署，但澄清内容不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。拒不按要求对其报价文件进行澄清，说明或补正的供应商，评审小组可以否决其报价响应。

  - 经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，供应商则被认为是“没有实质性响应询价采购文件要求”，其报价将被拒绝。

- 确定成交候选人

  - 本次采购由评审小组依据法律、法规及询价采购文件有关规定，在保证采购项目质量和合理报价的基础上推荐成交供应商，采购人根据评审结果进行最终确认。

  - 采购人对决标结果不做任何解释。

- 评审细则详见“评审原则及方法”。

- 六、 授予合同

- 采购评审小组确定成交候选人后在温州市工业集团有限公司采购信息平台上公示，公示期结束后，采购人将根据书面评审报告和评审结果最后确定成交供应商。

- 成交通知书

  - 成交供应商确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。

  - 成交通知书是合同的一个组成部分,对采购人和成交供应商均具有同等法律效力。

- 签订合同

  - 成交供应商须在成交通知书规定的时间内与采购人签订合同。

  - 在签订合同前，采购人有权在成交总价不变的前提下要求成交供应商对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果成交供应商无合理理由拒绝调整，其成交资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

  - 询价采购文件、成交供应商的报价文件、报价文件修改文件、评审过程中有关澄清文件及经供应商和评委双方签字的询标纪要和成交通知书均作为合同附件。

  - 拒签合同的违约责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理。

# 第二部分   合同条款

注：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式, 具体条款以甲方为主协商确定。

苍南格林风力发电有限公司

HW50/780机组叶片检查服务

合 同 书

甲方：

乙方：

合同签订日期：2019年  月

# 甲方：

乙方：

第一条 标的、数量、价款

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叶片检查 | 780KW | 台 | 18 |  |  | 含税金16% |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

第二条 检查质量标准及要求：按附件--技术规范书规定要求。

第三条 检查时间及工期：接到甲方通知起72小时内赶到现场，在天气及其它外部条件许可的条件下，工期为18天 。

第三条 检查地点及数量：苍南格林风力发电有限公司霞关风电场18台HW50/780风机叶片检查。

第四条 检查项目：叶片内外表面检查、叶尖到叶根及叶尖到塔底接地网防雷通道检查测量等。

第五条 检验标准、方法、地点及期限：按附件--技术规范书规定要求。

第六条 结算方式、时间及地点：叶片检查服务项目完成后并经甲方验收合格，乙方向甲方提供增值税专用发票，甲方收到乙方增值税专用发票后5个工作日内以电汇方式向乙方支付合同总价90%检查服务费，剩余10 %检查服务费作为质保金，质保时间为签署叶片检查验收合格确认单起3个月，在质保期内未发现检查不到位、漏检、检查方法不正确、检查时未发现缺陷（本次检查范围内的缺陷）导致叶片发生质量问题的，甲方在质保期结束后5个工作日内以电汇方式向乙方支付合同总价10%质保金。

第七条 违约责任：乙方未按甲方要求完成检查任务，每延期一天（天气及其它外部条件不允许除外）乙方按合同总价2‰赔偿甲方；甲方在收到发票后以电汇方式向乙方支付合同总价90%检查服务费，每延期一天甲方按合同总价2‰赔偿乙方。

第八条 合同争议的解决方式：本合同在履行中发生争议，由双方当事人协商解决；协商或调解不成的，依法向甲方所在地人民法院提起起诉。

第九条 本合同自双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公司合同章或公章后即时生效。本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 单位名称（签章）： | 单位名称（签章）： |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 经办人： | 经办人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 税 号： | 税 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

第三部分   附件

附件一

投 标 函

苍南格林风力发电有限公司：

根据贵方        项目（采购编号：     ）的采购公告，我方   　　（供应商名称）作为供应商正式授权　      （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本报价响应的一切事宜。

我方已按“供应商须知”要求编制的报价文件【正本   份，副本   份】，并已密封装袋。

我方己完全明白询价采购文件的所有条款要求，对本次应提供的叶片检查服务投标总价为人民币            【¥        】，在投标有效期和合同有效期内，本投标总价固定不变。并重申以下几点：

- 本报价文件的有效期自报价文件递交截止时间起90天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

- 本报价包括18台HW50/780机组全部叶片检查的人工费、材料费、机械费、措施费、质保期内售后服务费、所有技术人员的工勤费用（包括工资、福利、津贴、交通、食宿、通讯等费用）、税金等全部费用，总价固定不变。

（三）我方已详细研究了询价采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（四）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，在报价有效期内不撤回报价文件；

（五）我方同意提供按照贵方可能要求的与报价响应有关的一切数据或资料；

（六）我方如果成交，将保证履行询价采购文件以及询价采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本次谈判响应有关的函件请发往下列地址：

地址                                     电话

传真                                    电子邮件

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

▲不提供此函的报价文件将被视为未实质性响应询价采购文件。

附件二

资格证明文件

    - 法定代表人授权书

苍南格林风力发电有限公司：

（供应商全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的                        （采购项目名称、编号）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人 (签字)：

供应商全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

授权代表（签字）：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

授权代表身份证复印件黏贴处

注：本法定代表人授权书一式多份，其中报价文件每本附一份，授权代表手持一份。

    - 供应商的资格声明

| 单位名称 |  |  | 电 话 |  |  |  | 主管部门 |  | 企业负责人 |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 传 真 |  |  |  | 企业性质 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 单位简介 及机构 |  |  |  |  |  |  | 单位优势 及特长 |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 |  | 各人员构成情况 |  |  |  | 上一年主要 经济指标 | 指标名称 |  | 实际完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总产值 | 万元 | 总产值 |  | 万元 |
|  | 流动资金 | 万元 | 资金来源 | 自有资金 |  | 万元 |  | 实现利润 | 万元 | 实现利润 |  | 万元 |
|  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  | 主要业绩 |  |  |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 | 资金性质 | 生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |

    - 供应商有效的营业执照（复印件盖公章）

附件三

技术规格、商务条款偏离表

项目名称：                                      采购编号：

| 内 容 | 询价采购文件 规定要求 | 报价文件 对应条款 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术规格 |  |  |  |  |
| 商务条款 |  |  |  |  |

说明：

1.如不填写，则视为完全响应询价采购。

2.如出现偏离，供应商务必如实填写此表，“报价文件对应条款”栏不得复制粘贴，所投内容必须对照询价采购文件要求详细填写说明，否则存在的风险由供应商自行承担。

▲不提供此表的报价文件将被视为未实质性响应询价采购文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

资信证明文件

（非强制性要求）

- 供应商经济实力、公司整体实力情况介绍

- 供应商其他相关资质、资信证明、其他相关证书

- 供应商2016年1月1日至今在国内类似项目业绩（格式如下）

供应商2016年1月1日至今在国内类似项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目金额 | 合同日期 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2. 此表所填业绩应为供应商2016年1月1日至今在国内类似项目业绩，每项业绩须附合同复印件（①合同不得少于1个；②合同复印件加盖公章）。

▲不按要求提供类似项目业绩将被视为未实质性响应询价采购文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

# 第四部分   技术规范

一、 参考标准及资料

- 本技术条件书所列之技术条件为本工程最基本技术要求，投标方应根据本技术要求向招标方推荐成熟、可靠、技术先进的施工方案，本技术规范书所提技术参数和功能要求，性能指标等为满足本工程需要而必须的最基本要求。本技术规范书未详细提及的技术指标，性能要求应不低于有关中华人民共和国国标、电力行业标准、IEC标准。当某项要求在上述几种标准中不一致时，需方有权利，要求投标方选择最严格要求提供服务。

- 下列标准所包含的条文，通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。若以下标准有升级，则遵守最新的标准。如标准间出现矛盾时，则按较高标准执行或按双方商定的标准执行。

DL/T 5384-2007 《风力发电工程施工组织设计规范》

DL/T 666-2012 《风力发电场运行规程》

DL/T 796-2012 《风力发电场安全规程》

DL/T 797-2012 《风力发电场检修规程》

JB/T 10194－2000 《风力发电机组风轮叶片》

GB/T 19568-2004 《风力发电机组装配和安装规范》

GB/T 20319-2006 《风力发电机组验收规范》

GB/T 2314-2008 《电力金具通用技术条件》 GB 3883.1-2014 《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》。

二、工作范围 1、使用高倍望远镜配合高清数码相机对风机叶片进行外部检查。对于用高倍望远镜发现的故障缺陷（疑似），进行小型空中作业平台（吊篮）空中检查确认。 2、进入叶片内部检查叶片有无裂纹、叶片胶衣开裂与脱落情况、导电片有无断裂和丢失、导电片有无缠绕、钢丝绳有无断裂、叶尖有无收不齐、泡沫板有无断裂、大梁支撑杆有无断裂等。 3、使用小型空中作业平台（吊篮）空中检查测量叶尖至叶根防雷通道电阻是否符合要求、叶尖至塔底接地网防雷通道电阻是否符合要求等。 4、对于发现的故障，提出详尽的处理方案及报价供招标方参考。 表一：工作范围 序号; 风场名称; 项目地址; 风机类型; 风机数量（台）; 备注. 1; 苍南霞关风电场; 温州市苍南县霞关镇北关岛; 华仪HW50/780; 18.

三、风机叶片检查相关要求

（一）基本要求

1.承包方需具有风机叶片维修或制造资质，承包方不得将中标项目进行转包。

2.承包方注册资本至少1000万元，有至少5个风场的叶片检查及维修施工经验,3年以上行业从业经历。

3.承包方需提供叶片检查专用设备及仪器，要求使用高倍望远镜配合高清数码相机和采用小型空中作业平台（吊篮）进行检查；对于检查发现的故障叶片提出维修方案，并配合风电场编制“三措一案”（安全、技术、组织措施、维修方案）。

4.叶片检查、维修工作由风电场进行监督和验收。

5.在招标方约定的期限内完成检查、维修。

6.叶片检查完成后，承包方需逐台提供检查报告（检查后的叶片须附图），存在具体缺陷的，须在附图中详细说明，同时提供详尽维修方案及含税报价（含税报价至少含以下内容：材料明细及分项报价、维修工具费用），方便后续维修招标进行参考。

7.承包方应提供满足招标文件要求和所列标准要求的相应服务。并应满足国家有关安全、环境等强制性标准。

（二）检查方案

1.叶片外观及内部检查：使用高倍望远镜配合高清数码相机对风机叶片进行外部检查，叶尖至叶根及叶尖至塔底接地网防雷通道电阻测量采用小型空中作业平台（吊篮）进行检查测量；

2.进入叶片内部检查腹板、胶体、蒙皮、防雷接地线、玻璃纤维等情况；

3.叶片检查项目一览表（下表检查项目及方法仅供参考，具体检查方法以双方审核版本为准！）

表二：检查内容

| 检查项目 | 外部检查 | 异响 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 哨音 |
|  |  | 根部状况 |
|  |  | 前缘状况 |
|  |  | 前缘贴膜（如果有） |
|  |  | 后缘状况 |
|  |  | 油漆脱落 |
|  |  | 接闪器 |
|  |  | 定位销 |
|  |  | 雷击痕迹 |
|  |  | 油污 |
|  |  | 叶尖回位（定桨叶片） |
|  | 叶片内部 | 内部垃圾 |
|  |  | 叶尖至叶根电阻测量 |
|  |  | 叶尖至塔筒基础环电阻测量 |
|  |  | 根部粘接 |
|  |  | 钢丝绳有无断股 |
|  |  | 内部大梁开裂情况 |
|  |  | 避雷导线、接闪器连接状况 |
|  |  | 根部外观、挡雨环、螺杆孔防雨情况 |
|  |  | 人孔板状况 |
|  | 检查报告 | 所有检查结束后，将对每一支检查的叶片提供检查报告 |

4.检查步骤

4.1 叶片运行中检查

4.1.1叶片内部是否有异响。

4.1.2叶片转动声音是否异常。

4.2 叶片外部检查

4.2.1使用望远镜检查叶片全部外观，确认是否有异常，检查油漆是否有脱落，检查叶片表面是否有大面积油污，若有及时进行记录。

4.2.2使用望远镜检查叶片根部状况，螺母包覆带或叶根是否有裂纹、挡雨环是否脱胶，若有损坏处及时进行记录。

4.2.3使用望远镜检查叶片前缘状况，是否有开裂、磨损，若有损坏处及时进行记录。

4.2.4使用望远镜检查叶片后缘状况，是否有开裂，重点检查最大弦长附近区域，若有损坏处及时进行记录。

4.2.5使用小型空中作业平台（吊篮）检查叶片尖部、接闪器附近是否有雷击损伤，若有损坏处及时进行记录。使用小型空中作业平台（吊篮）对叶尖至叶根及叶尖至塔筒基础环防雷通道电阻进行检查测量，并及时记录结果。

4.2.6如果叶片表面有油污，使用望远镜检查叶片表面油漆是否由于漏油产生浸泡腐蚀现象，若有损坏处及时进行记录。

4.3叶片内部检查

4.3.1进入叶片内部，记录叶片编号。

4.3.2检查叶片内部是否存在垃圾。

4.3.3检查叶片内部玻纤层及腹板粘接。

4.3.4检查叶片内部避雷针连接状况。

4.3.5检查叶片根部人形孔。

4.3.6检查叶片内部各支撑梁情况。

4.3.7存在透光的叶片，利用检测小车检测叶片内部。

4.4检查报告

所有检查结束后，将出具检查及维修建议报告。检查报告内容应详细精准，包含故障区域及非故障区域配图。

4.5质量保证

如承包方检查不到位、漏检、检查方法不正确等，未能及时发现缺陷（本次检查范围内的缺陷）导致叶片发生质量问题的（3个月内），由此引起的经济损失的由承包方负责并扣除质保金。

第五部分   评审原则及方法

1.   评审小组应在评审前，查验递交报价文件的供应商授权代表的有效身份证件、法定负责人/授权委托书情况。

2.   采购机构依法组建的评审小组，对报价文件进行初审，供应商的报价只在评审小组内公开。

3．  评审小组将对通过初审的报价文件进行评审，评审时，所有成员与单一供应商进行封闭式评审，评审内容包括供应商的报价、合同条款响应情况、项目组织实施计划、提供技术和服务方案、供应商的资信情况、企业综合能力、对项目的投入、售后服务承诺、优惠条款等方面。在评审过程中，评审小组可以根据询价采购文件和报价情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，该变动是询价采购文件有效组成部分。

4．  评审过程中供应商有义务对评审小组就报价文件中不明确的条款进行澄清补充和调整，并在评审结束前，对澄清、补充、调整的相关内容以书面形式进行最终确认。

5．  在相关的需求、质量要求、价格、服务等得到相关澄清后，供应商需在规定时间内进行最后报价，该报价将作为定标的重要依据。

注：供应商最后报价超采购预算控制金额（8.64万元），本项目流标。

6.   评审小组将评审情况及供应商的最后报价及承诺书形成评审报告向采购人提交。

7.   采购人将根据评审小组提交的评审报告和评审结果，按照《温州市国有企业采购管理办法（试行）》的规定在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上确定成交供应商。

8.   评审结束后，采购机构将在采购指定媒体上公示评审结果，公示期结束，如无异议，采购机构则向成交单位发成交（成交）通知书。