机械大厦中央空调冷却塔改造及管道维护工程

项目编号： ZJSF-GQGC20191030

招标文件

招标人：温州浙瓯房地产开发有限公司

招标代理人：浙江省房地产管理咨询有限公司

2019年11月

目     录

第一章 投标须知

一、总则

二、招标文件

三、投标文件的编制

四、投标文件密封和递交

五、开标、评标、定标

六、授予合同

七、合同条款

第二章 质量及基本服务要求

第三章 投标文件格式

注：发布招标公告的媒体网站供下载的招标文件与纸质招标文件不一致的，以报名时获取的纸质版招标文件为准。

# 第一章 投 标 须 知

## 一、总则

    - 工程综合说明

1、项目名称：机械大厦中央空调冷却塔改造及管道维护工程

2、项目地点：位于温州市黎明西路29弄6号

3、资金来源：自 筹

4、预算金额（投标最高限价）：13万元

5、质量标准：合格

6、供货期（工期）要求：40日历天

7、招标范围：中央空调冷却塔设备供应、安装及管道维护。本项目位于温州市黎明西路29弄6号，冷却塔位于大厦十层楼顶，本次项目需先对原有的两台老旧冷却塔进行拆除，老旧冷却塔一台为200T/H一台为400T/H。并拆除相应的老旧管线。需安装一台冷却水出水量不小于237/H/台的方形横流开式冷却塔，并进行调试，保证冷却塔能正常稳定运行。

8、投标有效期：60个日历天。

9、投标保证金：人民币贰仟伍佰元整，提交方式：采用现金方式提交，自行单独包装后与投标文件同时提交。

10、履约保证金：履约担保采用银行转帐的形式；履约担保金额：为工程建设合同价格的5% （竣工验收合格后退还，不计利息）

11、资格审查：采取资格后审方式（详见评标办法）。

12、评标定标办法：本工程采用“综合评分法”的评标办法。

13、投标文件份数：提供所投技术资信标、商务标各一式五份（其中正本一份，副本四份）的投标文件，分别装订成册。投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”和“副本”不符，以“正本”为准。

14、澄清、修改、补充资料提交与获取：

提交：2019年11月26日前，方式：传真至0577-88338126或以书面形式递交至代理单位。

获取：2019年11月26日，方式：自行前往代理机构领取。

15、投标截止时间：2019年11月27日09：30。

地点：浙江省房地产管理咨询有限公司会议室（温州市新城大道179号中园大厦A栋1202室）

16、开标时间：同投标文件递交截止时间。

地点：同投标文件提交地点

17、本工程招标代理服务费（人民币）5500元，由中标人承担，该项费用由投标人在投标报价中综合考虑，今后不再调整。中标人在领取中标通知书前采用现金方式直接向招标代理机构一次性缴清。

（二）投标单位资格要求

1、投标人营业执照须具备相关中央空调冷却塔设备的经营范围。

2、本工程谢绝联合体投标。

（三）踏勘现场

1、投标人自行组织对工程现场及周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人及其工作人员应对其自行组织的踏勘现场行为所可能造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

2、招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据,是招标人现有的能被投标利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3 、经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

（四）投标费用

投标人应承担其编制投标文件及递送投标文件和投标过程所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人和代理机构对上述费用不负任何责任。

## 二、招标文件

（一）招标文件的组成

1、招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

招标文件包括下列内容：

- 投标须知

一、总则

二、招标文件

三、投标文件的编制

四、投标文件密封和递交

五、开标、评标、定标

六、授予合同

七、合同格式

第二章 质量及基本服务要求

第三章 投标书格式

2、投标人获取招标文件后应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

3 、投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

（二）招标文件的澄清

1、招标人会在投标人对招标文件提出异议后24小时内给予澄清说明。

2、招标人可以对已经发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

3、为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的答疑部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在招标文件的答疑中明确。

4、当招标文件、招标文件的答疑内容相互矛盾时，若无其他特别说明一般均以最后发出的文件为准。

## 三、投标文件的编制

1、投标文件的语言及度量衡单位

（1）投标人提交的投标书以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。

（2）除招标文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡单位，均须采用公制。

2、投标文件构成

投标文件包括技术、资信部分和商务部分。（格式详见附件）

技术资信部分：

（1）法定代表人身份证明书（格式见附件）

（2）授权委托书（格式见附件）

（3）设备供货范围详细清单、随机附件及备品备件、专用工具一览表、供招标人选购的设备及备品备件一览表（格式见附件）

（4）投标人有效的营业执照；

（5）供应商的综合实力情况；

（6）投标人自2015年1月1日（以验收报告时间为准）以来已完成的冷却塔系统项目成功案例（如有，格式见附件）；

（7）空调管道维护方案；

（8）投标方案；

（9）调试方案及售后服务承诺；

（10）施工计划、进度方案和措施；

（11）免费保修期承诺；

（12）投标人需要说明的其他文件和说明；

说明：

- 投标人自2015年1月1日（以验收报告时间为准）以来已完成的冷却塔系统项目成功案例：

1）投标人提供的类似项目业绩必须为冷却塔系统项目；

2）每项供货业绩须提供证明文件，证明文件以合同及验收报告为准；

3）验收报告时间为有效时间节点；

4）不满足以上要求的供货业绩在评审过程中将不被认可。

- 投标人可根据招标文件中的技术规格书以及技术资信评分表，提供投标人认为需要提供的文件和资料。

- 投标文件中应承诺：投标人所提供的货物所有权归招标人所有。如若发生侵权事件，其侵权责任与招标人及招标代理机构无关，由投标人承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由投标人支付，保证不伤害招标人的利益。

- 投标人可在投标文件中对招标文件中的技术要求选用替代标准、补充或更改，但这些替代标准及补充更改必须相当于或优于招标文件中提出的相应技术要求，并使招标人满意。同时在技术偏离表中作出详细说明。

以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上加盖投标人有效的公章。

商务标部分主要包括下列内容：

（1）报价函（格式见附件）

（2）开标一览表（格式见附件）

（3）投标分项报价表（格式见附件）

3、投标函格式

投标人应根据招标文件中规定的格式，完整地填写投标函格式和投标报价。

4、投标报价

（1）投标应以人民币报价。

（2）投标人应在投标文件中的投标报价应是投标人在正确地完全履行合同义务后招标人应支付给投标人的合同价款，即空调管道维护及原冷却塔拆除并搬运、垃圾外运及本次招标冷却塔设备、安装、税金、运输、装卸、验收、技术服务、售后服务等一切完成本项目所需的全部费用，实行固定费用总包干，报价人应根据上述因素自行考虑含入投标总价，否则由此而引起的一切费用均视为已包括在投标报价中），每种规格货物只允许有一个报价。

5、技术规格及服务的响应

（1）技术规格应对招标文件中的技术规格逐项作出实质性响应，否则该投标将被拒绝。

（2）投标人的服务承诺应按不低于招标文件中服务要求提出的标准做出响应。

6、证明投标人资格合格的文件

(1) 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标书的一部分；

(2) 投标人除必须具有履行合同所需要的施工、供货能力以及服务的能力以外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力；

(3) 投标人应填写并提交招标文件所附的“资格证明文件”。

7、证明货物和合格性和符合招标文件规定的文件

(1) 按照规定，投标人应提交根据合同要求提供的证明货物质量合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标的一部分；

(2) 货物质量合格的证明文件应包括投标报价表中对货物来源地的声明；

(3) 证明货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据，投标人应提供：

1）货物主要技术指标和运行性能的详细说明；

2）逐条对照招标文件要求的技术规格进行评价，指出自己提供的货物、服务是否做出实质性的响应。

8、投标保证金

(1) 投标人应提交：2500元人民币的投标保证金并作为其投标的一部分。

投标保证金应采用现金形式：（在投标截止时间之前，自行单独包装后与投标文件同时提交）

投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的行为而蒙受的损失，招标人在因投标人的行为受到损害时，可根据规定没收投标人的投标保证金。

(2) 在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标，招标人将视其为非响应性投标而予以拒绝。

(3) 未中标人的投标保证金，将在投标有效期期满后五天内予以退还，不计利息。

(4) 中标人的投标保证金，在中标人按规定签订合同后自动转为履约保证金。

(5) 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

1) 投标人在投标截止期后至投标有效期期满前撤回其投标；

2) 中标人在规定期限内未能根据规定签订合同。

9、投标有效期

(1) 投标有效期为开标之日后60日历天。

(2) 在特殊情况下，招标人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。投标人可以拒绝招标人的这种要求撤回投标，而不被没收投标保证金。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标书。有关投标保证金没收和退还的规定在延长期内继续有效。

10、投标书份数和签署

（1）投标人应按照投标须知的要求，提供所投技术资信标、商务标各一式五份（其中正本一份，副本四份）的投标文件，分别装订成册。投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”和“副本”不符，以“正本”为准。

（2）投标书的正本和所有副本均需打印、正规装订并由投标人法人代表或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标书中。

（3）除投标人对错处做必要修改外，投标书不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标人或其授权代表签字和盖章。

## 四、投标文件密封和递交

1、投标书的密封和标记

（1）投标人应将投标书正本和所有副本用单独的密封袋密封，且在密封袋上标明“投标项目名称”、“ 标书编号”等的字样，并加盖骑缝章。未按要求盖章密封的，其投标文件将被拒收。

（2）密封的投标文件均应：

1) 按投标须知前附表规定的地址送达；

2) 注明投标项目名称、标书编号、正本或副本的字样。

2、投标截止日期

（1）招标人收到投标书的时间不得迟于投标邀请书中规定的截止时间，否则将不予接受。

（2）招标人可以按规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止日期。在此情况下，标书购买者和投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3、迟交的投标书

按照第规定，招标人将拒绝并原封退回在其规定的截止时间后收到的任何投标书。

4、投标书的修改和撤回

(1) 投标人在递交投标书后，可以修改或撤回其投标书，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止期前进行。

(2) 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标书做任何修改。

(3) 在投标截止期至招标人在招标文件中规定的投标有效期期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

## 五、开标、评标、定标

（一）开标

1、招标人按本须知规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。参加本工程投标的法定代表人或授权委托人必须参加开标会议。

2、开标程序：

（1）开标由招标人或其委托代理人主持；

（2）由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

（3）对开标过程进行记录，并存档备查。

（二）投标文件有下列情况之一的，招标人不于受理：

1、逾期送达的，或者未送达指定地点的；

2、投标文件未按照本须知第十七条的要求密封和标志的；

3、投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的。

（三）初步评审（含资格审查），投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件，无效投标文件不参加后续评审：

1、本须知第九条规定的投标文件有关内容未按本须知第十七条规定加盖投标人的公章和法定代表人或其委托代理人印章的，由委托代理人盖章的，但未随投标文件一起提交合法、有效的“授权委托书”原件的；

2、未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

3、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件；（大小写不一致、正副本不一致的除外）

5、投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

6、明显不符合技术规范、技术标准要求的；

7、不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

8、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

9、法定代表人为同一个人的二个及二个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司同时参加投标的；

10、不符合招标文件要求的其它条款。

（四）评标

1、评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

2、投标文件的评审

（1）根据招标公告和招标文件的要求，在评标前对投标人进行资格审查，如投标人未达到招标文件规定的能力和条件，其投标将被拒绝，不进行后续评审。

（2）评标委员会将首先评定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件、要求以及材料质量标准相符，无显著差异和保留。

（3）对实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核、修正，修正的原则如下：正本与副本不一致时，以正本为准：文字与图表不符时，以文字为准；大小写不一致时，以大写为准；单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，并调整总价。

（4）在评审过程中，评标委员会对投标文件中有含义不明确的内容，或发现投标人的投标报价有可能低于其个别成本的，将作为重点评审，并要求投标人作出书面说明，并提供相关证明材料以证明其报价可以按照规定的交货时间和质量要求完成本项目。投标人不能提供相关的材料说明投标报价的合理性，将认定该投标报价以低于成本报价，其投标作为无效标处理。

（五）投标文件的澄清

为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知规定，凡属于评标委员会在评标过程中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

（六）评标办法

1、评标实施细则：本工程采用“综合评分法”的评标办法。

（1）评标委员会首先对投标文件进行初步评审，对初步评审不合格的投标文件将不再进行后续评审。

（2）对初步审查合格者进行综合评分，每位评委根据技术、资信标内容独立逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围；评委评分分值保留小数点后一位。评委对各投标人打的总评分直接取算术平均值即为各投标人的技术、资信标得分（结果保留二位小数，第三位四舍五入）。

技术、资信分评分办法（详见附表）

| 序号 | 评审内容 | 分值范围 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商的综合实力 | 0-3分 | 根据投标人认证情况、信用等级、所获荣誉等情况，由评标专家酌情打分，最高得3分。 |
| 2 | 项目案例 | 0-3分 | 投标人自2015年1月1日（以验收报告时间为准）以来已完成的冷却塔系统项目案例。每提供一个有效案例得1分，最高3分。 注：须提供合同及验收报告（复印件加盖公章，原件备查，否则不予认可）；案例的有效性由评标专家认定。 |
| 3 | 空调管道维护方案 | 0-3分 | 根据投标人空调管道维护方案方横向对比，优秀者得3-1分，一般者得1-0分， |
| 4 | 投标方案的完整性 | 0-6分 | 投标人提供的设备清单的完整性；投标人所报设备清单完整且优于采购需求的得6-3分，投标人所报设备清单完整且与采购需求相当的得3-0分。 |
| 5 | 调试方案及售后服务承诺 | 0-5分 | 投标方案能否提供完整的调试方案。 承诺在中标后能够完全提供招标文件中要求的所有主要设备原厂授权及售后服务承诺函。 |
| 6 | 施工计划、进度方案和措施 | 0-3分 | 经过现场踏勘充分考虑、了解施工现状，并提出了具体的具有针对性的、具体的施工方案、方案的合理性。（其中优秀的得3-2分，较好的得2-1分，一般的得1-0分）。 |
| 7 | 安全文明施工的目标及保证体系、措施的完整性、可靠性 | 0-5分 | ①有具体、完整、可行的安全文明施工实施保证措施，且合理、先进、针对性好，很好的满足施工现场要求，得5-3分； ②有基本具体、完整、可行的安全文明施工实施保证措施，且合理但针对性一般，可以满足施工工地要求，得3-1分； ③有安全文明施工保证措施，但不具体存有错漏的，基本满足施工工地要求，得1-0分。 |
| 8 | 售后服务方案 | 0-2分 | 投标人提供的售后服务方案、维护人员和机构等情况，是否满足采购人的要求，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等；投标设备的配件、附件、备品备件的准备、运行维护人员安排以及其它有关资料和材料的完整性、合理性和可操作性等情况，是否满足采购人的要求等（2分）； |
| 9 | 免费保修期 | 0-5分 | 在满足招标文件要求的前提下（不少于24个月）得3分，每增加一年，得1分，最高得5分。 |

商务报价评审：

1）本工程设有投标最高限价（人民币13万元），投标报价高于投标最高限价的投标文件作无效标处理。

2）本工程评标基准值的计算，

评标基准值的计算：①取所有有效投标报价（即除即除标报价高于投标最高限价的、初步审查（资格审查）未通过的情况外）的算术平均值作为评标基准值。

4）评标基准值按上述计算方法一经确定，除计算性错误外，不再受后续评审的任何因素的影响而改变（包括商务标详细评审时，复评后出现无效标及其它情况）

投标人的投标报价与评标基准值对比，计算商务标评分值：（结果保留二位小数，第三位四舍五入）

投标报价等于评标基准值，得满分65分；

投标报价每高于评标基准值1%，扣1分；

投标报价每低于评标基准值1%，扣0.5分。

以上计算商务标报价评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。

（4）详细评审：商务标中出现以下情况时，由投标人的法定代表人或其授权委托人予以签字确认。如果投标人拒绝签字，则按投标违约对待。

1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

2）当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误除外；

3）合计累计金额与小计(合计)金额不一致的，以合计累计金额为准;

4）正本与副本不一致的以正本为准。

（5）各投标人总得分由技术、资信分与商务报价分组成，总得分最高投标方为本工程的第一中标候选人。（总得分相同的，投标报价低的排序名次靠前；总得分且投标报价相同的，由招标人现场抽签确定名次）。

评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规，按照少数服从多数原则决定。

（6）当中标人放弃中标，或者未在规定的期限内提交履约担保金，招标人将通过合法程序重新确定中标人，则原中标人除被没收投标保证金外，还应当向招标人赔偿中标价与原中标价差额的等额违约金。

（7）投标文件递交截止时间止及评审期间，出现有效投标人不足3家，如招标公告事先已按照程序在规定的媒体上公开发布，且无重大异议，由经评标委员会出具意见，经招标人同意后，可以按原采购方式继续进行采购活动。

（8）中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。

## 六、授予合同

（一）定标后，招标人签发《中标通知书》

（二）办理《中标通知书》后，招标人根据《合同法》、投标文件、招标文件与中标人签订合同书。

中标单位必须在中标通知书规定的时间内签订合同，合同书签订后二天内，中标人应按招标文件规定的金额向招标人提交为履约担保金。

（三）如投标人中标后拒绝签订合同或未及时提交履约担保金时，则投标担保金不予退还，招标人有权另行确定中标人，并由原中标人按第二十五条第二款规定承担违约责任和一切后果。

（四）材料进场时必须有产品合格证和性能检测报告，主要技术指标必须达到现行验收规范和工程质量评定标准要求。

（五）质量达不到规定标准按不合格产品的10倍承担违约责任。

（六）供货时间提前不奖，推迟按每天500元承担违约责任。

## 七、合同条款及格式

参照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）

说明：如买、 卖双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与《中标合同》要求的内容相一致。

中标合同

项目名称：

设备名称：

合同编号：

买    方：

卖    方：

签署日期：

合同主要条款

（参考格式，具体以实际签订的合同内容为准）

本条款为甲乙双方必须遵守的基本条款，甲乙双方可根据实际情况签定合同条款。正式合同以双方签字盖章的文本为准）

甲方（委托方）：

乙方（受托方）：

鉴于甲方于2019年    月    日接受乙方对本次                             的投标，双方根据《中华人民共和国合同法》等法规和本合同的招标文件、投标书及其投标中的承诺，经双方协商，同意签订本合同，共同遵守。

- 合同价格：

  - 本合同总价为人民币          （大写）元（￥：           ）。

2．合同内容：招标文件中第三部分

3．双方责任：

3.1乙方必须根据项目招标文件中第三部分《招标内容及要求》细化项目建设需求，并按照投标文件中的规定进行项目的具体实施工作。

3.2乙方应在本合同生效后10日内向甲方提交方案。甲方应配合乙方提供相关技术资料，并提供必要的工作环境及协助人员。

3.3未经甲方同意，乙方不得将本合同项目部分或全部研究开发工作转让第三人承担。

3.4乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控甲方实施的技术侵权的，乙方应当承担由此而产生的全部责任。

4．调试和验收：

4.1中标人应在签订项目合同后2个月内完成系统调研、设备安装、调试和系统投入使用工作。

4.2服务地点：采购人指定地点

4.3中标人提供的中标物品，必须符合本采购文件要求、原包装送达采购单位，如有不符，采购人可以无条件退货，所造成的损失由中标人承担。更换后的零部件质保期按更换日起顺延。

4.4本项目由供应商提出申请，采购人组织验收。验收合格后视为交货。

4.5验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处罚。

5．付款方式：

5.1中标供应商必须在接到领取中标通知书的通知之日起的2个日历天内领取中标通知书；中标供应商在领取中标通知书之日起的5个日历天内必须提交相当于合同总价5%的履约保证金；

5.2合同签订后10天内向中标供应商付总价5%作为预付款，设备安装调试完毕后向中标供应商支付合同总价的40%，冷却塔经采购单位验收合格签字确认后支付合同总价的50%，同时无息退还履约保证金；

5.3余款（合同总价的5%）在质保期届满后未发现质量问题无息付清；

6．技术资料

6.1乙方必须提供完整的设备安装、操作、使用、测试、控制和维护手册。包括但不限于：需求分析报告；系统测试方案；系统测试分析报告；安装维护手册；使用操作手册；培训资料；数据结构说明文档等。

6.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

7．双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

7.1甲方向乙方提供的所有资料，仅供本项目小组人员参考使用，乙方须严守资料中所涉秘密、妥善保管，不得遗失、转借、复印。

7.2乙方发现甲方的保密事项已经泄露或可能泄露时，应当立即采取补救措施，并及时报告甲方。

7.3本项目完成后15天内，甲方有权向乙方索回部分或全部资料。乙方应根据甲方要求，如数退还。

7.4乙方负责对项目相关人员组织进行保密教育，并在接受和退还涉密内容的资料时建立登记制度。

7.5因乙方原因造成的泄失密事件，乙方须承担有关法律责任，并赔偿相应经济损失。

7.6本项目所有文档及本项目所接触的双方资料，未经对方授权代表书面许可，不得向与合同无关的其他方泄漏任何文件或与合同有关的数据，包括合同本身。

8．培训要求

投标人必须向业主方提供免费培训，培训方式应包括理论培训和现场培训。供应商须针对不同的培训对象，在投标文件中提出全面、详细的培训计划，包括但不限于培训内容、培训时间、地点、授课老师等。

投标人派出的培训教员应具备丰富的相同课程教学经验，所有的培训教员必须中文授课，投标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。

投标人应按业主方约定合理地安排培训时间。

9．质保期及售后服务

10.1、投标人应具备与本项目匹配的售后服务能力，以响应招标人的技术服务要求，投标人须明确设备质量保证期，不得低于1年。

10.2、投标人对提供的设备在维保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务。

10.3、投标人就所提供的产品接到报修电话后必须在2小时内响应，24小时内到达现场进行维修服务。

10.4、投标人须提供一份易损易耗件价格清单，并具有长期提供货物易损耗零配件的能力

10.违约责任

10.1在履行合同的过程中，如果乙方遇到将不能按照合同规定的时间完成供货和提供服务时，应该及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否酌情延长交货时间和提供服务以及是否收到误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

10.2除了合同条款12条的情况外，除非延期是根据合同条款11.1规定取得买方的同意而不收取误期赔偿费之外，当卖方已经拖延交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按合同总价的百分之零点五（0.5%）计收，不足一周按一周计算，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方有权终止合同。

11.合同延期

11.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.仲裁

12.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，甲、乙双应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同签约地的仲裁机构申请调解或仲裁。

12.2仲裁费用除仲裁机构另有裁决外，由败诉方承担。

12.3在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

13.本合同正本一式四份，副本根据需要另行提供,正副本具有同等法律效力。

甲方：                                 乙方：

名称：（印章）                         名称：（印章）

法定代表或授权代表（签字）             法定代表人或授权代表（签字）

地址：                                 地址：

邮政编码：                             邮政编码：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与招标人所签定正式合同为准

签约时间：2019年     月     日：

# 第二章 质量及基本服务要求

一、项目概述

本项目位于温州市黎明西路29弄6号，冷却塔位于大厦十层楼顶，本次项目需先对原有的两台老旧冷却塔进行拆除，老旧冷却塔一台为200T/H一台为400T/H。并拆除相应的老旧管线。需安装一台冷却水出水量不小于237/H/台的方形横流开式冷却塔，并进行调试，保证冷却塔能正常稳定运行。

二、项目需求及要求

招 标 要 求

基本规格要求（一）

冷却塔形式及招标内容：方型横流开式冷却塔

▲1.冷却水量：≥ 237T/H/台， 共1台； 进/出塔水温：37℃/32℃；外部湿球温度：28 ℃

▲2. 外形尺寸：≤长3400mm×宽5000mm

▲3. 电机功率：≤ 7.5 KW 要求：进口或者合资，品牌ABB、西门子、东元TECO，全封闭电机，绝缘等级为F级，防护等级为IP55

▲4. 运转重量：≦4300Kg

▲5. 飘水损失≦0.00012%（提供检测报告）

▲6. 热力性能≥100%（提供检测报告）

三、冷却塔主要技术要求

（1） 风机

采用冷却塔专用风机，轴流式，宽叶片角度可调型，风机轮毂材质:铝合金铸件，风机叶片采用铝合金，传动系统应安全可靠。合资以上品牌或自主品牌。

（2） 电动机

全封闭风冷式冷却塔专用电机，电机安装方式采用外挂式，方便安装、调整及维修，电机应能满足在温州地区的环境中存储和连续运行，电动机电流值，不应超过额定电流值；电机防护等级IP55,绝缘等级F级。推荐：ABB、西门子、东元品牌。

（3）传动装置：要求采用皮带传动冷却塔专用减速器，油润滑可靠、检修方便，具有运行平稳，噪音低，防腐防水能力佳的优点，合资以上品牌或自主品牌。

（4）玻璃钢面板

塔体围护板为玻璃钢板，玻璃钢采用大断面梯形空腹筋结构，维护板支撑架采用热浸镀锌或非金属材质。玻璃钢各项理化性能指标均应达到或超过国家有关标准的规定。

（5）填料

采用吊挂式填料，无化学胶水粘结。填料采用改性PVC薄膜填料，不允许添加再生料；氧指数大于 32，厚度要求0.3mm 及以上；填料架材质采用热浸镀锌或非金属材质；填料符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1级要求，并提供检测报告。

（6）填料外需配置独立的顺风片，采用PVC材质，起到最佳角度的导风需求和在恶劣天气下，防护淋水填料损坏的作用。

（7）散水槽、配管槽

散水槽为多孔板池式重力布水，采用高强度、防腐、阻燃和抗紫外线玻璃钢材质。配管槽采用高强度、防腐、阻燃和抗紫外线的玻璃钢材质与水盘集成一体，防漏，免维修时间长，可耐高温，使用寿命应大于15年，强度要求可承载维修人员。

（8）出水滤网

为防止冷却塔水盘吸空及较大污物进入冷却管路，冷却塔应有防漩涡设计；出水滤网材质为不锈钢，为防止腐蚀，要求整体为不锈钢材质。

（9）风机及电动机底座，塔内检修通道

风机及电动机底座采用钢结构，并应采取有效的防腐措施。风机上方应设置经热镀锌材质的风机挡网，强度要求可承载维修人员，以防止异物进入冷却塔内。塔内设风机检修平台及塔体部件检修通道。检修平台及通道材质均采用热浸镀锌。检修门应保证良好的密封并易于拆卸，检修门上所有金属件均采用不锈钢件。

（10）质保期。

▲(1)免费保修期：不少于24个月（以采购人验收合格后次日开始计算）。

（11）其它

冷却塔所有铁件、坚固件均需采取热浸镀锌防腐工艺进行防腐，必须保证能长期在湿热环境中运行。

# 第三章 投标文件格式

附件一、法定代表人身份证明书

单位名称：________________________________________

单位性质：________________________________________

地    址：________________________________________

成立时间：______年____月____日

经营期限：_______________________________________

姓    名：__________性别：____年龄：_____职务：_________

系                       （投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投 标 人：             (单位盖章)

日    期： ______年____月____日

- 附件二、授权委托书（开标时携带，投标文件中另附一份）

本授权委托书声明：本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改机械大厦中央空调冷却塔改造及管道维护工程投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：               。

代理人无权委托，特此委托。

特此委托。

附：

| 代理人姓名 |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出 生 年 月 |  | 身份证号码 |  |
| 单 位 |  | 部 门 |  |
| 职 务 |  | 联系电话 |  |
| 授权代表身份证复印件粘贴处 |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人：（签字或盖章）：

年    月    日

附件三-（1）设备供货范围详细清单

项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 详细配置说明 | 产地 | 数量 | 质保期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … | … | … |

注：1. 详细配置说明一栏中需提供所需的主要零部件的规格、型号、名称、性能描述等。

2.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件三-（2）随机附件及备品备件、专用工具一览表

项目名称：

| 设备名称及编号 | 附件及备件、专用工具名称 | 品牌/产地 | 数量 | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1. 本表所列为随设备所带的附件及备品备件。

2. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

3. 设备验收时，实到的随机备品备件的产地等应与此一览表一一对应。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三-（3）供招标人选购的设备及备品备件一览表

项目名称：

| 设备名称及编号 | 备件名称 | 数量 | 产地 | 价格（元） | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1. 本表中所列价格不计入投标总价，仅供招标人选购时用。

2. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四、投标人自2015年1月1日（以验收报告时间为准）以来已完成的冷却塔系统项目成功案例

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目金额 | 合同日期 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2. 投标人自2015年1月1日（以验收报告时间为准）以来已完成的冷却塔系统项目成功案例：

1）投标人提供的类似项目业绩必须为冷却塔系统项目案例；

2）每项案例须提供证明文件，证明文件以合同及验收报告为准；

3）验收报告时间为有效时间节点；

4）不满足以上要求的供货业绩在评审过程中将不被认可。

3.投标人不按此要求填写此项内容或未按要求提供业绩证明材料将视为无有效业绩，不纳入评分范围。

投标单位（公章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）：

日      期：  年  月  日

附件五、报价函

温州浙瓯房地产开发有限公司：

（一）、根据已收到的              项目的招标文件及相关资料，经考察现场和研究招标文件后，我方愿以人民币(大写)      元（RMB￥    元）按照投标报价中的价格承担该工程的所有任务，并承担产品质量缺陷和保修责任。

（二）我方承认投标报价表是我方投标函的组成部分。

（三）我单位同意在中标后，按中标通知书要求的时间与招标人签定供货合同。否则，视为我单位自动放弃中标资格，并承担违约责任。

（四）我单位保证按照招标文件要求的质量标准、样品于2019年   月  日前将材料供至招标方施工现场指定地点，并保证满足总承包单位施工进度要求。若达不到规定的质量标准或以次充好，更换品牌，愿按该产品的10倍价格予以处罚,并且自行退回,重新供货,延误的时间按每天500元处罚。

（五）一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期       日历天内完成并移交全部工程。

（六）你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

（七）我方保证接受招标文件中的其他各项条款。

以上承诺我方将严格遵守和履行，否则，你方有权取消我方中标资格或终止合同，并没收投标担保金和履约担保金。

投标单位（公章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

联系电话：

地址：

年  月  日

附件六、开标一览表

价格单位：元

| 项目名称 | 供货期（工期） | 免费质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 日历天 |  |  |
| 投标总价 | （大写）人民币： |  |  |
|  | （小写）￥ |  |  |

说明：

1.此栏内投标总价应与附件三“投标分项报价表”中总计价相一致。

2.不提供开标一览表的投标文件将被视为未实质性响应招标文件。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件七、投标分项报价表

项目名称：                              项目编号：                 价格单位：元

| 序号 | 项目内容 | 报价（人民币 元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … | … |  |
| 总 计 价 |  |  |

说明：

1. 总计价应与附件一“开标一览表”中投标总价相一致。

2. 各项费用如已包含在产品价格中请注明“含”，若免费请注明“免”, 若没有请注明“无”。

3. 不提供投标明细报价表将视为没有实质性响应招标文件，其投标文件将被拒绝。

4. 投标人可根据项目实际情况在不改变格式的情况下自行增减报价项目。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日